PAGE  
2

Где лучше построить погреб на дачном участке?
Прежде чем заложить погреб, со​берите некоторые сведения. Подумай​те, где расположить будущее храни​лище: для строительства погребов и заглубленных хранилищ лучше всего пригодны крутые склоны. В любом случае надо знать уровень грунтовых вод – его нетрудно определить опыт​ным путем. Многое значит и характер грунта. Если вы сами не знаете, обратитесь в ближайшую агрохимлабора​торию. Надо знать также глубину про​мерзания грунта – эти сведения есть в инженерном отделе, у районного архитектора.
Грунтовыми водами называют подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта.
Особое внимание обратите на верховодку, то есть временные сезон​ные скопления подземных вод, кото​рые задерживаются на водоупорных породах – глинах и суглинках и име​ют ограниченную зону распростране​ния. Уровень грунтовых вод опреде​ляют весной, когда он самый высокий, либо осенью, в период затяжных дож​дей. С этой целью измеряют расстоя​ние от поверхности земли до зеркала воды в ближайшем шахтном колодце. Еще лучше прорыть шурф – узкую, но глубокую траншею, или пробурить разведочную скважину. В мягких грун​тах для этого подойдет обычный са​довый бур, а в плотных приходится использовать специальную буровую ложку, сделанную из обрезка трубы, либо ручной бур – змеевик диамет​ром 60-80 мм, его можно выко​вать из старой автомобильной рессоры.
Бурение   проводят   в  местах   нетро​нутого материкового грунта на глубину 2-3 м. Пробурив 50 см, бур выта​скивают  из  скважины,  вынимают  об​разец грунта и  продолжают бурить следующие 50 см. Уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола в погребе. Если грунтовые воды залегают ближе 2,5 м от поверхности, то строят полу​заглубленный погреб. Например, если уровень грунтовых вод составляет    1,5 м, погреб можно заглубить лишь на 1 м. А если грунтовые воды залегают на 0,5 м от поверхности, прихо​дится строить наземный погреб. На низинных   переувлажненных участках приходится даже устраивать искусст​венные песчано-гравийные подушки, чтобы «оторвать» погреб от грунтовых вод.

Наконец, может статься, что на вы​бранном вами месте при бурении об​наружен плывун, то есть насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт – мелкозернистый песок, су​песь, иногда и суглинок. Строить в та​ком грунте заглубленные погреба не​возможно, так как плывун слабо фильтрует сквозь себя воду и практи​чески не поддается осушению.
В старину, чтобы определить, на ка​кой глубине залегают грунтовые    во​ды, пользовались таким интересным приемом. Комок обезжиренной (про​мытой в мыльном растворе) и высу​шенной шерсти в устойчивую сухую погоду укладывали на расчищенную от дерна землю. Сверху клали свежеснесенное куриное яйцо и накрывали все глиняным горшком или сковоро​дой, а потом – пластинами дерна. Ут​ром после восхода солнца открывали и смотрели: если шерсть и яйцо по​крыты росой, значит, вода близко. Ес​ли яйцо сухое, а шерсть влажная – вода глубоко, а если и то, и другое сухие – очень глубоко или ее вообще нет.
Брали и равные части серы, нега​шеной извести-пушонки и медного купороса – всего 800-900 г. Смеши​вали их в неглазурованном глиняном горшке, закрывали его также неглазурованной крышкой либо двумя слоя​ми ткани, взвешивали и зарывали в землю на глубину 0,5-0,7 м. Через сутки горшок извлекали и взвешива​ли. Если вес увеличивался на 10 и бо​лее процентов, то вода в этом месте близко. И чем больше такое увели​чение веса, тем ближе грунтовые во​ды.
Наконец, о близости вод говорит и растительность: она в таких местах бывает сочнее и ярче, чем на сосед​них участках. И набор растений здесь соответствующий – незабудки, хво​щи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осоки.
Итак, место для погреба выбрано правильно, он будет служить Вам   много лет.
Подборку материала

подготовил руководитель службы

информационно-консультационного 

обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.                                                           М.Д. Исаев

