PAGE  
2

Вы привезли суточный молодняк птицы, что делать?

       Продолжительность светового дня для гусят до 7- дневного возраста должна составлять 24 часа, с 8- до 27- дневного возраста продолжительность светового дня поддерживают до сдачи птицы на убой. Для ремонтного молодняка с 64- до 210 дневного возраста продолжительность светового дня следующая: при сезонном производстве мяса и весенних сроках вывода гусят - естественный световой день, при круглогодовом производстве мяса - 10ч для птицы в возрасте от 9 до 17 недель и 7ч для птицы в возрасте от 17 до 30 недель. Для взрослых гусей продолжительность светового дня в продуктивный период должна составлять 14 часов.

Освещенность на уровне кормушек и поилок должна быть в пределах  15-20 лк.

Для выращивания гусят на мясо в целях экономии электроэнергии можно применять прерывистый световой режим, приведенный в табл.1. 
Таблица 1

                                                                  

	Возраст гусят, суток
	Продолжительность периода
	Освещенность на уровне кормушек, лк
	Время включения освещения.
	Время выключения освещения

	    До 3
	23
	1
	40
	00
	23

	     4-7
	17
	7
	30
	3
	20

	    8-10
	15
	9
	20
	4
	19

	   11-14
	13
	11
	20
	5
	18

	   15-17
	11
	13
	20
	6
	17

	   18-21
	10
	14
	20
	7
	17

	    22 и   старше
	9
	15
	7-10
	9
	12

	
	
	
	
	14
	17

	
	
	
	
	24
	3


 

Температура и влажность

Параметры температурно-влажностного режима в птичниках для молодняка в возрасте до 9 недель должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2
Таблица 2

	Возраст гусят, дней
	Температура воздуха, ºC
	Относительная

влажность  воздуха, %

	
	В помещен.
	Под брудером
	

	До 21
	26-22
	30
	65-75

	32-63
	20-18
	-
	65-75


       
Для молодняка старше 9-недельного возраста и для взрослых гусей температуру воздуха в птичнике необходимо поддерживать на следующем уровне, ºC: в холодный период года - не ниже 14, в теплый не выше  26. Относительную влажность воздуха необходимо поддерживать в пределах  70-80%. В переходный период года в птичнике для молодняка допускается увеличение относительной влажности воздуха до 85%, в холодный период года - снижение до 50% для молодняка и до 60% для взрослых гусей.
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 26ºC и выше в теплый период года допускается кратковременное (не более 4 ч в сутки) повышение температуры в птичнике до 33ºC. В этих районах следует применять системы по охлаждению и увлажнению приточного воздуха.
Температуру и относительную влажность воздуха в птичниках  измеряют и регистрируют не менее двух раз в сутки в утреннее и вечернее время при содержании молодняка до 9- недельного возраста и не менее и не менее одного раза в сутки (в утреннее время)- при содержании молодняка старше 9 недель и при содержании взрослой птицы. Измерение следует проводить на уровне спины птицы в трех зонах птичника по торцам и в середине.
Жаркова Ирина Петровна
ведущий научный сотрудник ВНИТИП, канд. с/х наук

