PAGE  
2

Подстилочный помет как возобновляемое 
биотопливо

Подстилочный помет является опасным отходом птицефабрик (III класс опасности по «Федеральному классификационному каталогу отходов», утв. МПР РФ 02.12.2002 года). Его утилизация рассматривается как затратное мероприятие (плата за размещение подстилочного помета на открытых полигонах – 497 руб./т по Постановлению Правительства РФ №344 от 12.07.2003 года), увеличивающее себестоимость мяса птицы на 2-3%. Это – главная причина того, что птичий помет не утилизируется, а накапливается, отравляя окружающую среду. Изменения произойдут в случае получения птицефабриками весомых экономических преимуществ от утилизации помета.

Таким преимуществом обладает прямое сжигание подстилочного помета с комбинированной выработкой тепла в виде горячей воды, технологического пара, электроэнергии на собственные нужды.

При сжигании 1 тонны ПП можно выработать:

- до 2 Гкал тепла в виде (ГВС, отопление) с себестоимостью 60-80 руб./Гкал,

- или до 3 тонн пара на технологические нужды с себестоимостью 70-90 руб./т,

- либо до 600 кВт электроэнергии с себестоимостью 0,6-0,8 руб./кВт·ч.

В этом случае ПП выступает в роли возобновляемого альтернативного биотоплива, замещающего натуральное (газ, мазут, уголь). При этом доля топливной составляющей в себестоимости продукции равна нулю.
Зола, получаемая в результате сжигания ПП (выход 100-150 кг/т ПП) является готовым минеральным калийно-фосфорным удобрением. Ее использование по сравнению с обычными минеральными удобрениями повышает урожайность зерновых на 10-15%. Она также может использоваться как компонент строительных материалов (цемент, газобетон, кирпич и пр.). 
Для сжигания подстилочного помета используется специальная конструкция слоевой топки с системой многозонного воздушного дутья. Она обеспечивает надежное сжигание с минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу. 
Удельные капитальные затраты на создание паровой котельной на подстилочном помете составят 880-780 тыс. руб., удельные эксплуатационные расходы – 250-190 руб. на 1 тонну ПП в сутки. Срок окупаемости капитальных затрат не превышает 1,5-2,0 лет. В качестве составляющих экономической эффективности приняты стоимости замещаемых природного газа и минеральных удобрений. Экономическая эффективность метода возрастает при дополнении производства пара и горячей воды выработкой электроэнергии; кроме того, собственная генерация 1 кВт равнозначна подключению к внешней сети с соответствующей платой (20-25 тыс. руб./кВт). В случае комбинированной выработки тепловой и электрической энергии их себестоимость соответствует доле каждого из видов энергии в общем отпуске, их расчетная себестоимость соответственно составит:

- 90-100 руб. за одну тонну пара; 

- 0,15-0,20 руб. за один кВт·ч.; 

- 150-160 руб. за Гкал. 

Преимущества метода сжигания. Основными экономическими преимуществами предлагаемого метода утилизации ПП являются:

- полная и быстрая ликвидация отходов III класса опасности без их предварительной подготовки (сушка, брикетирование); 

- получение постоянно используемых видов тепловой и/или электрической энергии по минимальной себестоимости; 

- производство ценного минерального удобрения; 

- легкая адаптация к существующим системам тепло- и энергоснабжения птицефабрик. 
http://rps.ru
